Pobieranie prób materiału siewnego na obecność GMO

W zależności od opakowań i masy partii próby pobieramy zgodnie z poniższymi zasadami:

Opakowania do 15 kg

Opakowania połączyć w jednostki próbobrania nie przekraczające 100 kg i jednostki należy uważać za pojemniki wg poniższego schematu pobierania prób.

Opakowania 15 – 100 kg

| Liczba opakowań | Min. Liczba próbek pierwotnych |
| --- | --- |
| 1 – 4 | 3 próbki z każdego opakowania |
| 5 – 8 | 2 próbki z każdego opakowania |
| 9 – 15 | 1 próbki z każdego opakowania |
| 16 – 30 | 15 próbek pierwotnych z partii |
| 31 – 59 | 20 próbek pierwotnych z partii |
| 60 i więcej | 30 próbek pierwotnych z partii |

Opakowania większe niż 100 kg

| Wielkość partii (kg) | Liczba próbek pierwotnych (szt.) |
| --- | --- |
| Do 500 | Co najmniej 5 |
| 501 - 3000 | 1 na każde 300 kg nie mniej niż 5 |
| 3001 – 20 000 | 1 na każde 500 kg nie mniej niż 10 |
| 20 001 i więcej | 1 na każde 700 kg nie mniej niż 40 |

Jeśli partia znajduje się w opakowaniach do 15 szt. niezależnie od wielkości tych opakowań pobieramy taką samą liczbę próbek pierwotnych z każdego pojemnika

Próbka ogólna powstaje przez połączenie i wymieszanie wszystkich próbek pierwotnych.

Dla nasion kukurydzy wielkość próbki ogólnej wynosi 2 kg

Pobraną próbę należy zabezpieczyć  przed uszkodzeniem i rozsypaniem, (w przypadku nasion zaprawionych dodatkowo zabezpieczyć woreczkiem polipropylenowym) oraz oznakować etykietą. Na etykiecie powinny znajdować się informacje: odmiana, adres właściciela nasion, data pobrania próby oraz masa partii. Zabezpieczoną i oznakowaną próbę  osoba zainteresowana przesyła wraz ze zleceniem badania do Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Centralne Laboratorium ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń

Badanie w miesiącu marcu przeprowadzane jest bezpłatnie.

W przypadku kwalifikowanego materiału siewnego próbobrania może dokonać próbobiorca urzędowy WIORIN w Łodzi